**Санитар-техник тизимлари ва жиҳозларига хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш бўйича чилангар**

(профессионал стандарт номи)

**ПРОФЕССИОНАЛ СТАНДАРТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ўзбекистон Республикаси уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, 100035, Тошкент шаҳри, Ниязбек йули кўчаси, 1-уй(Ехат – uzkommunhizmat@exat.uz) |  | F.082.089.0432/Б-20 |
| Тасдиқловчи ташкилот ҳақида маълумот |  | БваМ М В рўйхатга олиш рақами |

**I-Бўлим. Умумий маълумотлар**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Иссиқлик таъминоти тизими ва ҳавони кондиционерлаштириш тизимларини монтаж қилиш, санитар-техник ишларини бажариш |  | F.082 |
| (касбий фаолият тури номи) |  | (Дескриптор бўйича коди) |

**Касбий фаолият турининг асосий мақсади:**

|  |
| --- |
| Кўп хонадонли уйни ички мухандислик инфротузилмасини эксплуатация ишончлилигини ошириш ва эксплуатацияси учун санитар-техник тизимларига ва ускуналарига техник хизматларни кўрсатиш ва жорий таъмирлашларни бажариш |

**ММСТ бўйича касблар гуруҳи:**

|  |  |
| --- | --- |
| 7136 | Сувўтакизувчилар, қувурўтказувчи-чилангарлар ва чилангар-сантехниклар |
|  (ММСТ бўйича коди) |  (гуруҳ номи) |

**Иқтисодий фаолият тури:**

|  |  |
| --- | --- |
| 43.2 | Электротехниклик, чилангарлик ва бошқа қурилиш-монтаж ишлари |
| 43.22.0 | Сув таъминоти, иситиш ва ҳавони кондиционерлаштириш тизимларини монтажи |
| 43.29.9 | Бошқа тоифаларга киритилмаган қурилиш-монтаж ишлари |
|  (ИФКТ коди) |  (иқтисодий фаолият турининг номи) |

**II-Бўлим. Касбий стандартга киритилган меҳнат функцияларининг таърифи
(меҳнат фаолият турининг функционал харитаси)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Умумлаштирилган меҳнат функциялари** | **Меҳнат функциялари** |
| **Код** | **Номлари** | **ММР ва/ёки ТМР бўйича малака даражаси** | **Номлари** | **Реестр бўйичакоди** | **ММР ва/ёки ТМР бўйича малака (пастки) даражаси**  |
| A | Турар жойлар санитар-техник тизими ва жиҳозларига жорий техник кўрсатиш хизматини бажариш  | 3 | Турар жойларни санитар-техник тизими ва жиҳозларида носозликларни аниқлаш учун кўриклар ўтказиб туриш | A/01.3 | 3 |
| Ичимлик сув таъминоти тизими, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғида кунлик жорий техник хизматларни бажариш | A/02.3 | 3 |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизимида кундалик (жорий) техник хизматларни бажариш | A/03.3 | 3 |
| Оқава сувлар (канализация) тизимининг санитар-техник воситаларида, ички тарновларида жорий техник хизматларни бажариш  | A/04.3 | 3 |
| B | Турар жойларнинг санитар-техник тизими ва жиҳозларини мавсумий (кузги-қишки ва баҳорги-ёзги) эксплуатацияга тайёрлашни амалга ошириш | 4 | Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини мавсумий эксплуатацияга тайёрлаш | B/01.4 | 4 |
| Кўп хонадонли уйларнинг ички иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминоти мавсумий эксплуатацияга тайёрлаш | B/02.4 | 4 |
| C | Турар жойлар санитар-техник тизими ва жиҳозларини таъмирлаш ишларини амалга ошириш  | 4 | Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғида таъмирлаш ишларини бажариш | C/01.4 | 4 |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизимида таъмирлаш ишларини бажариш | C/02.4 | 4 |
| Оқава сувлар (канализация) тизимида, ички тарновларда, санитар-техник жиҳозларида таъмирлаш ишларини бажариш | C/03.4 | 4 |

**III-Бўлим. Умумлаштирилган меҳнат функцияларининг тавсифи**

**3.1. Умумлаштирилган меҳнат функцияси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Турар жойлар санитар-техник тизими ва жиҳозларига жорий техник кўрсатиш хизматини бажариш | **Код** | A | **Малака даражаси** | 3 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Мумкин бўлган лавозим номлари:** | 3-тоифали сувўтказувчи-чилангар3- тоифали қувурўтказувчи-чилангар3- тоифали чилангар-сантехниги |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Таълим ва ўқишга қўйиладиган талаблар: | Профессионал - 9-йиллик ўқитиш цикли негизидаги касбий мактаб. Ишсиз ва банд бўлмаган аҳолини касб-хунар марказида ёки 11-йиллик таълим асосида сертификатланган бошқа ўқув юртларида 3 ойдан ортиқ муддатда касбий тайёргарлик. 2001 йилгача олинган касбий таълим (ПТУ, СПТУ). Амалий тажриба талаб қилинмайди  |
| Амалий иш тажрибасига қўйиладиган талаблар: | - |
| Ишга қўйилиш учун маҳсус шартлар: | Ишга қабул қилинишида мажбурий тиббий кўрикдан ўтган, иш давридаги даврий ҳамда навбатдан ташқари тиббий кўриклардан ўтган шахслар ишга қўйилади |
| Иш жойида меҳнат муҳофазаси бўйича ишчига йўриқнома ўтказилганлиги |
| Ёнғин хавфсизлиги бўйича йўриқнома ўтказилганлиги ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини ўрганиш  |
| Меҳнат муҳофазаси бўйича билимларни ўрнатилган тартибда текшириш |

**3.1.1. Меҳнат функцияси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Турар жойларни санитар-техник тизими ва жиҳозларида носозликларни аниқлаш учун кўриклар ўтказиб туриш | **Код** | A/01.3 | **Малака даражаси (пастки даражаси)** | 3 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Меҳнат фаолияти: | Сменали топшириқ асосида айланиб чиқиш ва кўрик-текширувни режалаштириш |
| Меҳнат муҳофазаси талаблари асосида шахсий химоя воситаларини танлаш ва текшириш |
| Олинган топшириққа асосан асбоблар ва материалларни танлаб олиш ва текшириш |
| Кўрик-текширувда арматура ва қувурларда мавжуд носозликларни аниқлаш ва бартараф этиш чораларини куриш  |
| Кўрик-текширувда асбоб-ускуналар, воситалар ва жиҳозларда мавжуд бўлган носозликларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш чораларини куриш |
| Носозликлар аниқланганда малакаси юқори бўлган ходимга ўрнатилган тартибда ахборот бериш  |
| Аниқланган санитар-техник тизим ва жиҳозлар ишини тўхтатишни талаб этмайдиган носозликларни зудлик билан бартараф этиш (ваколат доирасида)  |
| Зарурий кўникмалар | Шахсий ҳимоя воситалари ва асбобларнинг ишга яроқлилиги ва созлигини аниқлай олиш  |
| Сменали топшириқларни бажариш учун асбобларни ва материалларни танлаш |
| Ишларнинг турига ва белгиланган вазифасига асосланган ҳолда механизациялашган ва қўл асбобларни қўллаш |
| Санитар-техник тизим ва жиҳозларнинг чизма ва схемаларини ўқиш |
| Қувурлар, фитинглар, фасонн қисмлар, арматура, маҳкамлаш мосламалари, мойлаш ва эксплуатация материалларининг турини ва сифатини аниқлаш |
| Арматура ва қувурлардан сув сизиб ўтиши мавжудлигини аниқлаш |
| Ускуна, жиҳозлар ва ўлчов асбобларининг носозлигини аниқлаш ва баҳолаш |
| Санитар-техник тизим, ускуна ва жиҳозларнинг носозлигини бартараф қилиш |
| Алоқа воситаларидан фойдаланиш |
| Зарурий билимлар | Уй-жойлар санитар-техник тизимига, ускуна ва жиҳозларига техник хизмат кўрсатиш бўйича ишларни бажаришда меҳнат муҳофазаси талабларини |
| Турар-жойнинг санитар-техник тизимига, ускуна ва жиҳозларга техник хизмат кўрсатиш техникаси ва технологиясини |
| Чизмаларни ва шартли белгиларни ўқиш қоидаларини |
| Турар-жойлар санитар-техник тизими, ускуна ва жиҳозларининг турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципини |
| Қувурлар, фитинглар, фасонн қисмлар, арматура, махкамлаш мосламалар, мойлаш ва эксплуатация материалларининг турлари, вазифаси ва қўллаш усулларини |
| Механизациялашган ва қўл асбобларнинг турлари, вазифаси ва ишлатиш қоидаларини |

**3.1.2. Меҳнат функцияси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Ичимлик сув таъминоти тизими, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғида кунлик жорий техник хизматларни бажариш | **Код** | A/02.3 | **Малака даражаси (пастки даражаси)** | 3 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Меҳнат фаолияти | Меҳнат мухофазаси талабларига риоя қилган ҳолда шахсий ҳимоя воситаларини танлаб олиш ва текширувдан ўтказиш  |
| Иш жойининг меҳнат мухофазаси талабларига мувофиқлиги бўйича текширув ўтказиш  |
| Олинган топшириққа асосан асбоблар ва материалларни танлаб олиш ва текшириш |
| Сув таъминоти тизимида, шу жумладан суғориш ва ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғи тизимидаги арматура ва қувурларидан мавжуд сизиб оқишларни бартараф этиш |
| Сув таъминоти тизими, шу жумладан суғориш ва ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғи тизими қувурларини, ўлчов воситаларни ва жиҳозларни маҳкамлаш мосламаларини тиклаш |
| Кучайтириб берувчи ва ёнғин хавфсизлиги насосларига хизмат кўрсатиш |
| Сув таъминоти тизимида, шу жумладан суғориш ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғи тизимида ускуна, жиҳозлар ва назорат-ҳисоблаш воситаларининг ташқи юзаларини чанг ва лойлардан тозалаш  |
| Аниқланган носозликлар тўғрисида ўрнатилган тартибда малакаси юқори бўлган ишчи ходимни хабардор қилиш |
| Зарурий кўникмалар | Шахсий ҳимоя воситасининг ишга яроқлилигини аниқлай олиш |
| Иш жойининг ҳолатини меҳнат мухофазаси талабларига мос эканлигини баҳолаш |
| Технологик жараёнга асосан асбобларни танлаш  |
| Ишларнинг турига ва белгиланган вазифасига асосланган ҳолда механизациялашган ва қўл асбобларни қўллаш |
| Санитар-техника тизими ва жиҳозларининг чизма ва схемаларини ўқиш |
| Сув таъминоти тизимига, шу жумладан суғориш ҳамда ёнғин хавфсизлиги сув таъминоти тизимига техник хизмат кўрсатишнинг технологик усулларни қўллаш |
| Кучайтириб берувчи ва ёнғин хавфсизлиги насосларига техник хизматларини бажариш |
| Қувурлар, фитинглар, фасонн қисмлар, арматура, маҳкамлаш мосламалар, мойлаш ва эксплуатация материалларни турларини ва сифатини аниқлаш |
| Сув таъминоти тизими, шу жумладан суғориш ҳамда ёнғин хавфсизлиги сув таъминоти тизимида асосий ва ёрдамчи ускуна ва жиҳозларнинг ҳолатини баҳолаш |
| Прокладкаларни алмаштириш, сальникларни тўлдириш |
| Жиҳозлар, ўлчов асбоблари, қувурларни маҳкамлаш ишларини бажариш |
| Алоқа воситаларидан фойдаланиш |
| Зарурий билимлар | Уй-жойлар санитар-техник тизимига, ускуна ва жиҳозларига техник хизмат кўрсатиш бўйича ишларни бажаришда меҳнат муҳофазаси талабларини |
| Чизмалар ва шартли белгиларни ўқиш қоидаларини |
| Уй-жойлар санитар-техник тизими, ускуна ва жиҳозларига хизмат кўрсатишнинг техника ва технологиясини |
| Сув таъминоти тизими, жумладан суғориш ва ҳамда ёнғин хавфсизлик сув таъминоти тизимининг турлари, вазифаси, тузилиши, ишлаш принципини  |
| Кучайтириб берувчи ва ёнғин насосларнинг турлари, вазифалари, тузилиши ва ишлаш принципларини |
| Қувурлар, фитинглар, фасонн қисмлар, арматура, махкамлаш мосламалар, мойлаш ва эксплуатация материалларининг турлари, вазифаси ва қўллаш усулларини |
| Механизациялашган ва қўл асбобларнинг турлари, вазифаси ва ишлатиш қоидаларини |

**3.1.3. Меҳнат функцияси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизимида кундалик (жорий) техник хизматларни бажариш | **Код** | A/03.3 | **Малака даражаси (пастки даражаси)** | 3 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Меҳнат фаолияти | Меҳнат мухофазаси талабларига риоя қилган ҳолда шахсий ҳимоя воситаларини танлаб олиш ва текширув ўтказиш |
| Иш жойининг меҳнат мухофазаси талабларига мувофиқлиги бўйича текширув ўтказиш |
| Олинган топшириққа асосан асбоблар ва материалларни танлаб олиш ва текшириш |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминотинг қувурларида, сув иситиш ускунасида (водонагреватель), ўлчов асбоблари ва арматурасида мавжуд носозликларни (тешиклар ва сув сизиб оқишлар) ни аниқлаш ва бартараф этиш |
| Қисман иситилмаган жойларни бартараф этиш учун сув иситиш ускуналарини ва қувур кисм участкаларини ювиш |
| Иссиқлик таъминоти тизимида “ҳаво тирбандлиг (воздушная пробка)”ларни бартараф этиш  |
| Лоййиғувчи (грязевик) ва ҳавотўплагичиларни (воздухосборник) тозалаш  |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизимида, қувурпровод қувурлари, ўлчов асбоблари, жиҳозлар ва ускуналарни мустаҳкамлаш, маҳкамлаб боғлаш мосламаларини тиклаш |
| Циркуляцион насосларга хизмат кўрсатиш |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизими жиҳозлари ва назорат-ўлчов воситаларининг ташқи юзаларини чанг ва лойлардан тозалаш |
| Аниқланган носозликлар тўғрисида ўрнатилган тартибда малакаси юқори бўлган ишчи ходимни хабардор қилиш |
| Зарурий кўникмалар | Шахсий ҳимоя воситасининг ишга яроқлилигини аниқлай олиш |
| Иш жойининг ҳолатини меҳнат мухофазаси талабларига мослигини баҳолаш |
| Технологик жараёнга асосан асбоб-ускуналарни танлаб олиш ва самарали ишлатиш |
| Ишларнинг турига ва белгиланган вазифасига асосланган ҳолда механизациялашган ва қўл асбобларни қўллаш |
| Санитар-техника тизими ва жиҳозларининг чизмалари ва схемаларини ўқиш |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизимига техник хизмат кўрсатишнинг технологик усулларни бажариш |
| Циркуляцион насосларга техник хизмат кўрсатиш |
| Қувурлар, фитинглар, фасонн қисмлар, арматуралар, маҳкамлаш мосламаларини мойлашда ва эксплуатация қилишда ишлатиладиган материалларнинг турларини ва сифатини аниқлаш |
| Иситиш воситаларининг иситилиш даражасига баҳо бериш |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминотинг асосий ва ёрдамчи ускуна ва жиҳозлари ҳолатини баҳолаш |
| Прокладкаларни алмаштириш, сальникларни тўлдиришни бажариш |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминотинг жиҳозлари, ўлчов асбоблари, қувурларларини маҳкамлаш |
| Алоқа воситаларидан фойдаланиш ва қўллаш |
| Зарурий билимлар | Уй-жойлар санитар-техник тизимига, ускуна ва жиҳозларига техник хизмат кўрсатиш бўйича ишларни бажаришда меҳнат муҳофазаси талабларини |
| Чизмалар ва шартли белгиларни ўқиш қоидаларини |
| Уй-жойлар санитар-техник тизими, ускуна ва жиҳозларига хизмат кўрсатишнинг техника ва технологиясини |
| Турар-жойлар иситиш тизими ва иссиқ сув таъминотинг турлари, вазифаси, тузилиши, ишлаш принципини |
| Циркуляцион насосларнинг турлари, вазифаси, тузилиши, ишлаш принципини |
| Механизациялашган ва қўл асбобларнинг турлари, вазифаси ва ишлатиш қоидаларини |
| Қувурлар, фитинглар, фасонн қисмлар, арматура, махкамлаш мосламалар, мойлаш ва эксплуатация материалларининг турлари, вазифаси ва қўллаш усулларини |

**3.1.4. Меҳнат вазифаси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Оқава сувлар (канализация) тизимининг санитар-техник воситаларида, ички тарновларида кунлик (жорий) техник хизматларни бажариш | **Код** | A/04.3 | **Малака даражаси (пастки даражаси)** | 3 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Меҳнат фаолияти | Меҳнат мухофазаси талабларига риоя қилган ҳолда шахсий ҳимоя воситаларини танлаб олиш ва текширувдан ўтказиш |
| Иш жойининг меҳнат мухофазаси талабларига мувофиқлиги бўйича текширув ўтказиш |
| Олинган топшириққа асосан асбоблар ва материалларни танлаб олиш ва текшириш |
| Қувурлар ва санитар-техник воситаларида мавжуд носозликларни (засорларни) бартараф этиш |
| Қувурларга санитар-техник воситаларнинг уланиш жойларидан ҳамда қувурлар уланиш жойларида сув сизиб оқишини бартараф этиш  |
| Оқава сув тизимининг, ички тарновлар қувурларини маҳкамлилигини тиклаш |
| Шалоқ ва лиқиллаб қолган санитар-техник восита ва жиҳозларини мустаҳкамлаш |
| Аниқланган носозликлар тўғрисида ўрнатилган тартибда малакаси юқори бўлган ишчи ходимни хабардор қилиш |
| Зарурий кўникмалар | Шахсий ҳимоя воситасининг ишга яроқлилигини аниқлай олиш |
| Иш жойининг ҳолатини меҳнат мухофазаси талабларига мос эканлигини баҳолаш |
| Технологик жараёнга асосан асбобларни танлаш |
| Ишларнинг турига ва белгиланган вазифасига асосланган ҳолда механизациялашган ва қўл асбобларни қўллаш |
| Санитар-техника тизими ва жиҳозларининг чизма ва схемаларини ўқиш |
| Санитар-техника тизими жиҳозлари ва қувурларининг техник ҳолатини баҳолаш |
| Стояк ва лежак қувурларини гидравлика затворларини тозалаш  |
| Носозликларни, сув сизиб оқиши ва тиқилишини (засоров) аниқлаш |
| Канализация қувурларида “подчеканку раструбов”ни бажариш |
| Санитар-техник жиҳоз ва қувурларини маҳкамлаш |
| Алоқа воситаларидан фойдаланиш |
|  Зарурий билимлар | Турар жойлар санитар-техник тизимига, ускуна ва жиҳозларига техник хизмат кўрсатиш бўйича ишларни бажаришда меҳнат муҳофазаси талабларини |
| Чизмалар ва шартли белгиларни ўқиш қоидаларини |
| Турар-жойлар оқава сувлар (канализация) тизимининг ва ички тарновларининг турлари, вазифаси, тузилиши ишлаш принципини |
| Турар жой санитар-техник жиҳозларининг турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципини |
| Қувурлар, фасонн қисмлар, арматура, махкамлаш ва мустаҳкам боғлаш мосламалари, мойлаш ва эксплуатация материалларининг турлари, белгиланган вазифаси, ишлатилиши ва қўллаш усулларини |
| Механизациялашган ва қўл асбобларнинг турлари, вазифаси ва ишлатиш қоидаларини |
| Оқава сувлар (канализация) тизимининг қувурлари, ички тарновларидаги мавжуд носозликларни, сув сизиб оқиши (утечка) ва тиқилишини (засоров) бартараф этиш техника ва технологиясини |

**3.2. Умумлаштирилган меҳнат функцияси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Турар жойларнинг санитар-техник тизими ва жиҳозларини мавсумий (кузги-қишки ва баҳорги-ёзги) эксплуатацияга тайёрлашни амалга ошириш | **Код** | B |  **Малака даражаси** | 4 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Мумкин бўлган лавозим номлари:** | 3-4 тоифали сувўтказувчи-чилангар3-4 тоифали қувўрўтказувчи-чилангар3-4 тоифали чилангар-сантехник3-4 тоифали ички санитар-техник тизими ва жиҳозларини монтажчиси |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Таълим ва ўқитишга қўйиладиган талаблар | Умум ўрта таълимнинг 11 йиллик узлуксиз цикл базасидаги академик лицей ёки касб-ҳунар колледжи. |
| Амалий иш тажрибасига қўйиладиган талаблар | Иш жойида камида бир ойлик стажировка |
| Ишга қўйилиш учун маҳсус шартлар: | Иш учун тиббий кўрсаткичлар қонун хужжатларига мувофик белгиланади.Мустақил ишларга қўйиш, ишлаб чиқариш объектларининг саноат ҳавфсизлиги нормалари ва қоидаларининг талабларига мувофиқ, тегишли иш функцияларини бажариш учун малакасини тасдиқловчи сертификат бўлганда, стажировка, билимларни синовдан ўтказганда, йўриқномалар ўткизилганидан кейин ва иш жойида қайта қўрилгандан сўнг, амалга оширилади. |

**3.2.1. Меҳнат функцияси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини мавсумий эксплуатацияга тайёрлаш | **Код** | B/01.4 | **Малака даражаси (пастки даражаси)** | 4 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Меҳнат фаолияти | Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини мавсумий эксплуатациясига барқарор фойдаланишга тайёрлаш бўйича техник топшириқни ўрганиш |
| Меҳнат мухофазаси талабларига риоя қилган ҳолда шахсий ҳимоя воситаларини танлаб олиш ва текширув ўтказиш |
| Иш жойининг меҳнат мухофазаси талабларига мувофиқлиги бўйича текширув ўтказиш |
| Олинган топшириққа асосан асбоблар ва материалларни танлаб олиш ва текшириш |
| Суғориш тизимини вақтинча тўхтатиб қўйиш (консервация) ва тўхтатиб қўйилган ишни қайтадан бошлаш (расконсервация) |
| Суғориш майдони учун қўшимча равишда (наружный выпуск) тизимни ўрнатиш  |
| Созлаб-беркитувчи, сув тақсимловчи арматуралар ва ички ёнғин кранларини ревизия қилиш  |
| Кучайтириб берувчи насослар ва ёнғин вақтида ишлатиладиган насослар ишида аниқланган носозликларни бартараф этиш |
| Совуқ сув таъминоти тизимининг беркитиш и сув тақсимлаш арматурасида, жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғи тизимидаги қувурларидан сув сизиб оқишини бартараф этиш |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғининг қувурлар, ўлчов асбоблар ва жиҳозларини маҳкамлилигини тиклаш |
| Аниқланган носозликлар тўғрисида ўрнатилган тартибда малакаси юқори бўлган ишчи ходимни хабардор қилиш |
| Зарурий кўникмалар | Шахсий ҳимоя воситасининг ишга яроқлилигини аниқлай олиш  |
| Иш жойининг ҳолатини меҳнат мухофазаси талабларига мос эканлигини баҳолаш |
| Технологик жараёнга асосан асбобларни танлаш |
| Ишларнинг турига ва белгиланган вазифасига асосланган ҳолда механизациялашган ва қўл асбобларни қўллаш |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини мавсумий эксплуатацияга тайёрлаш |
| Санитар-техника тизими ва жиҳозларининг чизма ва схемаларини ўқиш |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини асосий ва ёрдамчи ускуна ва жиҳозлари ҳолатини баҳолаш |
| Прокладкаларни ва сальниклар набивкаларини алмаштириш |
| Кучайтириб берувчи ва ёнғин хавфсизлиги насосларига техник хизматларини бажариш |
| Қувурларни, воситалар ва жиҳозларни мустаҳкам боғлаш мосламалари билан маҳкамлаш (крепление) |
| Алоқа воситаларидан фойдаланиш ва қўллаш |
| Зарурий билимлар | Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини мавсумий эксплуатацияга тайёрлаш бўйича ишларни бажаришда меҳнат муҳофазаси талабларини |
| Чизмалар ва шартли белгиларни ўқиш қоидаларини |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини мавсумий эксплуатацияга тайёрлаш техника ва технологиясини |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципини |
| Механизациялашган ва қўл асбобларнинг турлари, вазифаси ва ишлатиш қоидаларини |
| Кучайтириб берувчи ва ёнғин насосларнинг турлари, вазифалари, тузилиши ва ишлаш принципларини |
| Созлаб-беркитувчи ва сув тақсимловчи арматуралар турлари, вазифалари, тузилиши ва ишлаш принципларини |

**3.2.2. Меҳнат функцияси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Кўп хонадонли уйларнинг ички иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминоти мавсумий эксплуатацияга тайёрлаш | **Код** | B/02.4 | **Малака даражаси (пастки даражаси)** | 4 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Меҳнат фаолияти | Турар жой ички иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминоти мавсумий эксплуатацияси шароитда ишлашига тайёрлаш бўйича техник топшириқни ўрганиш |
| Меҳнат мухофазаси талабларига риоя қилган ҳолда шахсий ҳимоя воситаларини танлаб олиш ва текширув ўтказиш |
| Иш жойининг меҳнат мухофазаси талабларига мувофиқлиги бўйича текширув ўтказиш |
| Олинган топшириққа асосан асбоблар ва материалларни танлаб олиш ва текшириш |
| Иситиш тизими тизимини вақтинча тўхтатиб қўйиш (консервациялаш) |
| Иситиш тизими ва иссиқ сув таъминотинг беркитиш-созлаш арматурасини ревизия қилиш  |
| Иситиш тизимини ювиш |
| Иситиш тизимида гидравлика усулида синовни ўтказиш |
| Эксплуатация жараёнида циркуляцион насослар фаолиятида аниқланган носозликларни бартараф этиш |
| Элеватор и иситиш маанбаиларни техник регламентлар талабларига мувофиқ эксплуатацияга тайёрлаш |
| Кенгайтирадиган бакларни амалдаги меъёрий техникавий хужжатлар талабларига мувофиқ эксплуатацияга тайёрлаш |
| Техник регламентлар талабларига асосан иситиш тизимини синаш учун ишлатиб кўриш |
| Амалдаги меъёрий-техникавий хужжатлар талабларига мувофиқ иситиш тизими ва ўлчов воситаларда созлаш ва соз холатга келтириш ишларини ўтказиш |
| Қувурлар ва иситиш воситаларини маҳкамлилигини тиклаш |
| Қувурларда, сув иситгичлар (водонагреватель), воситалар ва арматураларда сув сизиб оқишини бартараф этиш |
| Аниқланган носозликлар тўғрисида ўрнатилган тартибда малакаси юқори бўлган ишчи ходимни хабардор қилиш |
| Зарурий кўникмалар | Шахсий ҳимоя воситасининг ишга яроқлилигини аниқлай олиш  |
| Иш жойининг ҳолатини меҳнат мухофазаси талабларига мос эканлигини баҳолаш |
| Технологик жараёнга асосан асбобларни танлаш |
| Ишларнинг турига ва белгиланган вазифасига асосланган ҳолда механизациялашган ва қўл асбобларни қўллаш |
| Турар жой ички иситиш тизимини ва иссиқ сув таъминотини мавсумий эксплуатациясига тайёрлашни амалга ошириш |
| Санитар-техника тизими ва жиҳозларининг чизмалари ва схемаларини ўқиш |
| Иситиш тизимини ва иссиқ сув таъминотини асосий ва ёрдамчи ускуна ва жиҳозларини ҳолатини баҳолаш |
| Иситиш тизимини воситаларининг иситилиш даражасини баҳолаш  |
| Циркуляцион насос, кенгайтирилган бак, элеватор ва иссиқлик манбаиларга техник хизмат кўрсатишни амалга ошириш |
| Иситиш тизимини вақтинча тўхтатиб қўйиш (консервациялаш) |
| Иситиш тизимини ювиш (промывка)ни бажариш |
| Иситиш тизимини гидравлика синовидан ўтказишни бажариш |
| Иситиш тизими ва иситиш воситаларни созлаш ва соз ҳолатга келтиришда технологик усулларини бажариш |
| Алоқа воситаларидан фойдаланиш  |
| Зарурий билимлар | Турар жой ички иситиш тизими ва иссиқ сув таъминотини мавсумий эксплуатацияга тайёрлашда меҳнат муҳофазаси талабларини |
| Чизмалар ва шартли белгиларни ўқиш қоидаларини |
| Турар жой ички иситиш тизими ва иссиқ сув таъминоти мавсумий эксплуатацияга тайёрлаш техника ва технологиясини |
| Турар жой санитар-техника тизими, ускуна ва жиҳозларини турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципини |
| Механизациялашган ва қўл асбобларнинг турлари, вазифаси ва ишлатиш қоидаларини |
| Қувурлар, фитинглар, фасонн қисмлар, арматура, махкамлаш мосламалар, мойлаш ва эксплуатация материалларининг турлари, вазифаси ва қўллаш усулларини |
| Элеватор ва иссиқлик манбаи, ёрдамчи ускуна ва жиҳозларнинг турлари, белгиланган вазифаси, ишлатилиши ва қўллаш усулларини |
| Элеватор ва иссиқлик манбаи, ёрдамчи ускуна ва жиҳозларга хизмат кўрсатишнинг техника ва технологиясини  |
| Иссиқлик таъминоти тизимининг синовларни ўтказишга тайёрлиги бўйича қўйиладиган талабларни |
| Иссиқлик таъминоти тизимини опрессовка қилиш учун прессни вазифаси ва қўллаш қоидаларини |
| Иссиқлик тизимини опрессовка қилиш техникаси ва технологиясини |
| Иситиш тизими ва иссиқ сув таъминотини ювиш турлари ва вазифасини |
| Иситиш тизими ва иссиқ сув таъминоти ювиш техникаси ва технологиясини |

**3.3. Умумлаштирилган меҳнат функцияси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Турар жойлар санитар-техник тизими ва жиҳозларини таъмирлаш ишларини амалга ошириш | **Код** | С | **Малака даражаси** | 4 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Мумкин бўлган лавозим номлари:** | Сув таъминоти ва канализация тизимларини ўрнатиш, ишлатиш ва техник хизмат кўрсатиш бўйича техник;Сантехника тизимининг ва технологик қувурлар қисмларининг тайёрлаш бўйича 3-тоифали чилангар; |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Таълим ва ўқишга қўйиладиган талаблар: | Умум ўрта таълимнинг 11 йиллик узлуксиз цикл базасидаги академик лицей ёки касб-ҳунар колледжи. |
| Амалий иш тажрибасига | Соҳада камида бир йил давомида амалий тажриба |
| Ишга қўйилиш учун маҳсус шартлар: | Иш учун тиббий кўрсаткичлар қонун хужжатларига мувофик белгиланади.Мустақил ишларга қўйиш, ишлаб чиқариш объектларининг саноат ҳавфсизлиги нормалари ва қоидаларининг талабларига мувофиқ, тегишли иш функцияларини бажариш учун малакасини тасдиқловчи сертификат бўлганда, стажировка, билимларни синовдан ўтказганда, йўриқномалар ўтакилганидан кейин ва иш жойида қайта қўрилгандан сўнг, амалга оширилади. |

**3.3.1 Меҳнат функцияси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғида таъмирлаш ишларини бажариш | **Код** | C/01.4 | **Малака даражаси (пастки даражаси)** | 4 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Меҳнат фаолияти | Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини таъмирлаш бўйича техник топшириқни ўрганиш |
| Меҳнат мухофазаси талабларига риоя қилган ҳолда шахсий ҳимоя воситаларини танлаб олиш ва текширув ўтказиш |
| Иш жойининг меҳнат мухофазаси талабларига мувофиқлиги бўйича текширув ўтказиш |
| Олинган топшириққа асосан асбоблар ва материалларни танлаб олиш ва текшириш |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғининг ишдан чиққан ва шикастланган қисмларини алмаштириш  |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғининг ишдан чиққан, бузилган ва шикастланган беркитувчи-созловчи, сувтақсимловчи арматурасини алмаштириш |
| Носоз ички ёнғин кранларни алмаштириш |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғининг носоз назорат-ўлчов воситаларини алмаштириш |
| Кучайтириб берувчи ва ёнғин пайтида ишлатиладиган насос ускуналарини таъмирлаш |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғи тизимидаги қувурлар, воситалар ва жиҳозларининг маҳкамлигини тиклаш |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғида гидравлика синовларини ўтказиш |
| Аниқланган носозликлар тўғрисида ўрнатилган тартибда малакаси юқори бўлган ишчи ходимни хабардор қилиш |
| Зарурий кўникмалар | Шахсий ҳимоя воситасининг ишга яроқлилигини аниқлай олиш |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғида иш жойининг меҳнат мухофазаси талабларига мувофиқлиги бўйича текширув ўтказиш ва баҳолаш |
| Санитар-техника тизими ва жиҳозларининг чизма ва схемаларини ўқиш |
| Технологик жараёнга асосан асбобларни танлаш  |
| Ишларнинг турига ва белгиланган вазифасига асосланган ҳолда механизациялашган ва қўл асбобларни қўллаш |
| Қувурларининг қисман жойларини (участкаларини) алмаштириш |
| Кучайтириб берувчи ва ёнғин пайтиида ишлатиладиган насос ускуналарини таъмирлаш |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғида гидравлик синов ишларини бажариш |
| Тизимни опрессовка қилиш учун пресс қўллаш |
| Беркитувчи-созловчи, сувтақсимловчи арматура, ички ёнғин крани ва назорат-ўлчов воситаларини алмаштиришни амалга ошириш |
| Санитар-техник жиҳоз ва қувурларини мустаҳкам боғлаш мосламалари билан маҳкамлаш |
| Алоқа воситаларидан фойдаланиш ва қўллаш |
| Зарурий билимлар | Чизмалар ва шартли белгиларни ўқиш қоидаларини |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини таъмирлаш бўйича ишларни бажаришда меҳнат муҳофазаси талабларини |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини таъмирлаш техника ва технологиясини |
| Совуқ сув таъминоти тизимини, шу жумладан суғориш тизими ҳамда ёнғинга қарши сув тармоғини турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципини |
| Механизациялашган ва қўл асбобларнинг турлари, вазифаси ва ишлатиш қоидаларини |
| Кучайтириб берувчи ва ёнғин насосларнинг турлари, вазифалари, тузилиши ва ишлаш принципларини |
| Назорат-ўлчов воситаларининг турлари, вазифаси, тузилиши, ишлаш принципини |
| Қувурлар, фитинглар, фасонн қисмлар, арматура, махкамлаш мосламалар, мойлаш ва эксплуатация материалларининг турлари, вазифаси ва қўллаш усулларини |
| Тизимларда гидравлик синовларни ўтказиш техника ва технологиясини |

**3.3.2. Меҳнат функцияси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизимида таъмирлаш ишларини бажариш | **Код** | C/02.4 | **Малака даражаси (пастки даражаси)** | 4 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Меҳнат фаолияти | Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизимида таъмирлаш ишларининг бажарилиши бўйича техник топшириқни ўрганиш |
| Меҳнат мухофазаси талабларига риоя қилган ҳолда шахсий ҳимоя воситаларини танлаб олиш ва текширув ўтказиш |
| Иш жойининг меҳнат мухофазаси талабларига мувофиқлиги бўйича текширув ўтказиш |
| Олинган топшириққа асосан асбоблар ва материалларни танлаб олиш ва текшириш |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизими қувурларидаги шикастланган ва ишдан чиққан жойларини (участкаларини) алмаштириш |
| Иссиқлик воситаларини ва алоҳида секцияларни алмаштириш  |
| Кенгайтирилган бакни тозалаш ва қисман таъмирлаш |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминотинг шикастланган ва ишдан чиққан, носоз беркитув-созловчи беркитувчи-созловчи, сувтақсимловчи арматураларини алмаштириш |
| Сув иситгични (водоподогреватель) қайнашдан ҳосил бўлган чўкинди қатламдан тозалаш ва таъмирлаш |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминотинг носоз ва ишдан чиққан назорат-ўлчов асбобларини алмаштириш |
| Циркуляцион насосларни таъмирлаш |
| Қувурларни, иситиш воситалари ва жиҳозларини маҳкамлилигини тиклаш  |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизимида гидравлик синовини ўтказиш |
| Аниқланган носозликлар тўғрисида ўрнатилган тартибда малакаси юқори бўлган ишчи ходимни хабардор қилиш |
| Зарурий кўникмалар | Шахсий ҳимоя воситасининг ишга яроқлилигини аниқлай олиш  |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминоти таъмирлаш ишларини бажаришда ва иш жойларининг меҳнат мухофазаси талабларига мувофиқлиги бўйича текширув ўтказиш ва баҳолаш |
| Санитар-техника тизими ва жиҳозларининг чизма ва схемаларини ўқиш |
| Технологик жараёнга асосан асбобларни танлаш  |
| Ишларнинг турига ва белгиланган вазифасига асосланган ҳолда механизациялашган ва қўл асбобларни қўллаш |
| Қувурларининг алоҳида қисмларини алмаштиришни амалга ошириш |
| Иситиш воситалари ва алоҳида секцияларини алмаштиришни амалга ошириш |
| Кенгайтирилган бак ва сув иситгичларни (водоподогреватель) таъмирлаш |
| Циркуляцион насосларни таъмирлаш  |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизимида гидравлик синовни ўтказиш |
| Тизимни опрессовка қилиш учун пресс қўллаш |
| Беркитувчи-созловчи, сувтақсимловчи арматураларни, назорат-ўлчов воситаларини алмаштириш |
| Қувурларни, восита ва жиҳозларни мустаҳкам боғлаш мосламалари билан маҳкамлаш |
| Алоқа воситаларидан фойдаланиш ва қўллаш |
| Зарурий билимлар | Чизмалар ва шартли белгиларни ўқиш қоидаларини |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминоти таъмирлаш бўйича ишларини бажаришда меҳнат муҳофазаси талабларини |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминоти таъмирлаш бўйича бажариладиган ишлар техника ва технологиясини  |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув таъминотинг турлари, вазифаси, тузилиши ва иш принципини |
| Механизациялашган ва қўл асбобларнинг турлари, вазифаси ва ишлатиш қоидаларини |
| Циркуляцион насосларнинг турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципини |
| Назорат-ўлчов воситаларининг турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципини |
| Иситиш воситаларининг турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципини |
| Қувурлар, фитинглар, фасонн қисмлар, арматура, махкамлаш мосламалар, мойлаш ва эксплуатация материалларининг турлари, вазифаси ва қўллаш усулларини |
| Иссиқлик таъминоти ва иссиқ сув тизимида гидравлик синовларни ўтказиш техника ва технологиясини |

**3.3.3. Меҳнат функцияси**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номи** | Оқава сувлар (канализация) тизимида, ички тарновларда , санитар-техник жиҳозларида таъмирлаш ишларини бажариш | **Код** | C/03.4 | **Малака даражаси (пастки даражаси)** | 4 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Меҳнат фаолияти | Оқава сувлар (канализация) тизимида, ички тарновларда , санитар-техник воситаларини таъмирлаш бўйича техник топшириқни ўрганиш |
| Меҳнат мухофазаси талабларига риоя қилган ҳолда шахсий ҳимоя воситаларини танлаб олиш ва текширув ўтказиш |
| Иш жойининг меҳнат мухофазаси талабларига мувофиқлиги бўйича текширув ўтказиш |
| Олинган топшириққа асосан асбоблар ва материалларни танлаб олиш ва текшириш |
| Оқава сувлар (канализация) тизимининг қувурларида, ички тарновларда шикастланган, носоз жой-участкаларини алмаштириш |
| Алоҳида фасон қисмларини, трап, сифон, ревизияларни алмаштиришни амалга ошириш |
| Канализация чиқаришини биринчи қудуқгача қайтадан ёткизиш |
| Носоз гидрозатворларни алмаштириш ва таъмирлашни амалга ошириш |
| Носоз ва ишдан чиққан санитар-техник воситаларни таъмирлаш ва алмаштиришни амалга ошириш |
| Оқава сувлар (канализация) тизими қувурларини, ички тарновларни мустаҳкам боғлаш мосламалари билан маҳкамлашни тиклаш |
| Аниқланган носозликлар тўғрисида ўрнатилган тартибда малакаси юқори бўлган ишчи ходимни хабардор қилиш |
| Зарурий кўникмалар | Шахсий ҳимоя воситасининг ишга яроқлилигини аниқлай олиш  |
| Иситиш тизини ва иссиқлик таъминотини таъмирлаш бўйича ишларини бажаришда иш жойларининг ҳолатини топшириқга ва меҳнат мухофазаси талабларига мувофиқлигини баҳолаш |
| Санитар-техника тизими ва жиҳозларининг чизма ва схемаларини ўқиш |
| Технологик жараёнга асосан асбобларни танлаш |
| Ишларнинг турига ва белгиланган вазифасига асосланган ҳолда механизациялашган ва қўл асбобларни қўллаш |
| Қувурларининг алоҳида участкаларини алмаштириш  |
| Фасонн қисмларни, трап, сифон, ревизия ларни алмаштириш |
| Канализация чиқаришини биринчи қудуқгача қайтадан ёткизишни бажариш |
| Гидрозатворларни алмаштириш ва таъмирлаш |
| Санитар-техник воситаларни таъмирлаш ва алмаштириш |
| Қувурлар, воситалар и жиҳозларни маҳкамлаш воситалари бидан мустахкамлаш |
| Алоқа воситаларидан фойдаланиш ва қўллаш |
| Зарурий билимлар | Техник топшириқнинг тузилмаси, формасини (шаклини) |
| Чизмалар ва шартли белгиларни ўқиш қоидаларини |
| Оқава сувлар (канализация) тизимида, ички тарновларда, санитар-техник воситаларида таъмирлаш бўйича ишларни олиб боришда меҳнат муҳофазаси талабларини |
| Оқава сувлар (канализация) тизимида, ички тарновларда, санитар-техник воситаларида таъмирлаш ишларини олиб бориш техника ва технологиясини |
| Оқава сувлар (канализация) тизими, ички тарновларининг турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципларини |
| Механизациялашган ва қўл асбобларнинг турлари, вазифаси ва ишлатиш қоидаларини |
| Санитар-техник воситаларнинг турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципини |
| Қувурлар, фасонн қисмлар, маҳкамлаш воситалари, мойлаш ва эксплуатация материалларнинг турлари, вазифаси ва қўллаш усулларини |

**IV. Профессионал стандартни ишлаб чиқувчи ташкилотлар тўғрисида маълумот**

**4.1. Масъул ишлаб чиқувчи ташкилот**

|  |
| --- |
| Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Тошкент шаҳар |
| (ташкилотнинг номи) |
| Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазир ўринбосари Назиров Назиржон Тахирджанович |
| (раҳбарнинг лавозими ва ФИШ) (имзо) |

**4.2. Ишлаб чиқувчи ташкилотларнинг номлари**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Убайдуллаев Шухрат Шавкатович | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги услубий бошқарманинг бош мутахассиси |
| 2 | Худайкулова Зарифа Бурхановна | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ичимлик сув таъминоти ва оқова сув объектларидан фойдаланиш бўлими бош мутахассиси |

**4.3. Касбий малакалар бўйича Кенгашининг қарори**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Қарор матни** |
|  | Санитар-техник тизимлари ва жиҳозларига хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш бўйича чилангар Профессионал стандарти тасдиқланди ва қўлланиш учун тавсия этилади |