|  |  |
| --- | --- |
| **КАСБ СТАНДАРТИ** | |
| **МАИШИЙ ГАЗ БАЛЛОНЛАРНИ ЎРНАТИШ БЎЙИЧА ЧИЛАНГАР** | |
| **(касб стандарти номланиши)** | |
|  |  |
| **Рўйхатга олиш рақами** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I БЎЛИМ** | | | | | | |
| **УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР** | | | | | | |
| Уй газ жиҳозларини ишлатиш | | | | |  | **F.010** |
| (касбий фаолият турининг номланиши) | | | | | | **код** |
| **Мутахассислик фаолияти турининг асосий мақсади:** | | | | | | |
| Турар-жой бинолари ва жамоат биноларида маиший газ баллонларининг ишончли ва самарали ишлашини таьминлаш | | | | | | |
| **Фаолият гуруҳи:** | | | | | | |
| 7136 | Водопроводчилар, чилангар-трубопроводчилар ва чилангар-сантехниклар | |  |  | | |
| (ММСТ бўйича код) | (номи) | | (ММСТ бўйича код) | (номи) | | |
|  |  | |  |  | | |
| **Иқтисодий фаолият турларига тааллуқлилиги:** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 35.2 | | Газсимон ёқилғини ишлаб чиқариш ва тақсимлаш | | | | |
| 35.22.0 | | Газ таъминоти тизими орқали газсимон ёқилғини тақсимлаш | | | | |
| (ИФТК коди) | | (иқтисодий фаолият турининг номланиши) | | | | |

|  |
| --- |
| **II БЎЛИМ** |
| **КАСБ СТАНДАРТИГА КИРИТИЛГАН МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИНИНГ ТАСНИФИ** |
| **(касбий фаолият турининг вазифалари харитаси)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Умумлаштирилган меҳнат вазифалари** | | | **Меҳнат вазифалари** | | |
| Код | Номланиши | Малака даражаси | Номланиши | Код | Малака даражаси (ним-даражаси) |
| А | Турар жой ва жамоат биноларида маиший газ баллонларини ўрнатиш бўйича ишларни амалга ошириш | 3 | Турар жой ва жамоат биноларида маиший газ баллонларини ўрнатиш (алмаштириш) учун техник воситаларни тайёрлаш | А/01.3 | 3 |
| Турар жой ва жамоат биноларида маиший газ баллонларини ўрнатиш, ишлатишга топшириш ва техник ҳужжатларни расмийлаштириш | А/02.3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III БЎЛИМ** | | | | | | | | | | | | |
| **УМУМЛАШТИРИЛГАН МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИНИНГ ТАВСИФИ** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. УМУМЛАШТИРИЛГАН МЕҲНАТ ВАЗИФАСИ** | | | | | | | | | | | | |
| **Номланиши** | | Турар жой ва жамоат биноларида маиший газ баллонларини ўрнатиш бўйича ишларни амалга ошириш | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | **Коди** | | | А |  | | | | **Малака даражаси** | | | 3 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Умумлаштирилган меҳнат вазифасининг келиб чиқиши** | | | **Асли**  (“+” белгиси қўйилади) | | | | | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | | **Аслининг** | | |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами | |
| + | | | | | - | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Мос лавозимлар (номланиши)** | | | | | | Маиший газ баллонларни ўрнатиш бўйича чилангар. | | | | | | |
| **Таълим ва ўқишга қўйиладиган талаблар** | | | | | | Ўрта (тўлиқ) умумий таълим ёки бошланғич профессионал таълим базасидаги ўрта профессионал таълим ёки профессионал тайёргарлик (бир йилгача касбга ўқитиш дастурлари бўйича таълим муассасалари базасидаги курслар ва қўшимча профессионал таълим дастурлари), амалий тажриба. | | | | | | |
| **Амалий иш тажрибасига қўйиладиган талаблар** | | | | | | 2 ойдан кам бўлмаган муддат давомида юқори тажрибали чилангар раҳбарлигида бўлиш. | | | | | | |
| **Фаолиятни амалга оширишга рухсат бериш учун махсус талаблар** | | | | | | Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигида белгиланган тартибда мажбурий дастлабки (ишга қабул қилинганда) ва даврий тиббий кўрик (текширув), шунингдек навбатдан ташқари тиббий кўрик (текширув)дан ўтиш.  Меҳнатни муҳофаза қилиш ва хавфсизлик техникаси бўйича ўқитиш ва билимларини текшириш.  Ёнғин хавфсизлиги чоралари, ЁТМ бўйича ўқитиш, шу жумладан хавфли чиқиндиларни қайта ишлаш ҳуқуқини берувчи инструктаж ва машғулотлар ўтиш.  Ишга қабул қилишда хавфсизлик қоидалари, ишлаб чиқаришда жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш бўйича ўқув машғулотларини ташкил этиш ва билимларини синовдан ўтказиш, иш жойида амалиёт ўташини таъминлаш.  18 ёшдан кичик бўлмаган шахслар. | | | | | | |
| **Қўшимча тавсифлар** | | | | | | | | | | | | |
| **Ҳужжатнинг номланиши** | | | | | **Коди** | | **Асосий гуруҳ, лавозим (касб) ёки мутахассислик (ихтисослик)нинг номланиши** | | | | | |
| КОДП-2017 | | | | | 7136 | | Газ ускуналарини эксплуатация қилиш ва таъмирлаш бўйича чилангар;  Ер ости газ ўтказгичларни эксплуатация қилиш ва таъмирлаш бўйича чилангар;  Чилангар-сантехник;  Газ хўжалигида авария-тиклаш ишлар чилангари;  Газ баллонлар (маиший)ни таъмирлаш бўйича чилангар. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.1. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** | | | | | | | | | |
| **Номланиши** | | Турар жой ва жамоат биноларида маиший газ баллонларини ўрнатиш (алмаштириш) учун техник воситаларни тайёрлаш | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Коди** | | А/01.3 | | |  | **Малака даражаси** | | 3 |
|  | | | | | | | | | |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли**  (“+” белгиси қўйилади) | | | | **Аслидан фойдаланилган**  (“+” белгиси қўйилади) | | **Аслининг** | | |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами | |
| + | | | | - | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | | | | Суюлтирилган ва сиқилган маиший газ баллонларини Газ тўлдириш станция ва пунктларидан қабул қилиш | | | | | |
| Газ баллонларининг ташқи нуқсонларини аниқлаш ва уларни бартараф этиш учун визуал текшириш | | | | | |
| Газ баллонларни тўлиқ ишлаб чиқарувчининг ишлатиш ҳужжатларига мувофиқлигини текшириш | | | | | |
| Газ (маиший) баллонларнинг ташқи текшируви | | | | | |
| Газ баллонларнинг герметик мустаҳкамлиги ва яроқлилик муддатини текшириш | | | | | |
| Белгиланган тартибда газ жиҳози (плита)нинг ёнига ўрнатиш | | | | | |
| Газ баллонидан ҳимоя ёпгичини ечиш (олиш) | | | | | |
| Газ плитасига баллон редукторини шланг (кислород) орқали улаш | | | | | |
| Боғланишларнинг мустаҳкамлигини текшириш | | | | | |
| Газ плитасини ишга тушуриш ва газ оқимини текшириш | | | | | |
| **Зарур кўникмалар** | | | | Газ тўлдириш станцияси ва пунктларидан қабул қилинган маиший газ баллонларни истеъмолчиларга етказиш учун махсус транспорт воситасидан фойдаланиш | | | | | |
| Газ сизиб чиқишини текшириш учун газоанализаторлар ва визуал назорат учун кўпиксимон аралашмани тайёрлаш | | | | | |
| Газ сизиб чиқишини бартараф қилиш учун мойлаш ва зичлаш материалларидан фойдаланиш | | | | | |
| Газ баллонидан газ истеъмолчи қурилмасига юборилаётган газ босимини ўлчаш учун манометрлардан фойдаланиш | | | | | |
| Газ қурилмалари ва газ баллонларини ўрнатишга тайёрлаш бўйича бажарилган ишлар натижасини ҳужжатларга расмийлаштириш | | | | | |
| Гуруҳ бўлиб ишлаш | | | | | |
| Ўзбекистон Республикасининг меьёрий-ҳуқуқий ҳужжатларининг талаблари, маҳаллий норматив ҳужжатлар, турар жой ва жамоат биноларида газ ускуналарини ўрнатиш бўйича меъёрий ҳужжатлар | | | | | |
| **Зарур билимлар** | | | | Турар-жой ва жамоат биноларида суюлтирилган газ баллонларини ўрнатиш усуллари, мақсади, қурилмаси ва ишлаш принципи | | | | | |
| Газ баллонлар бўйича умумий ва махсус ишлатиладиган ҳужжатлар | | | | | |
| Босим остида ишловчи идишлардан фойдаланишда хафсизлик қоидалари, суюлтирилган ва сиқилган газнинг физик ва кимёвий хоссалари | | | | | |
| Маиший газ ускуналарининг турлари, уларнинг газ сарфи нормалари | | | | | |
| Маҳсулотларни юклаб тушириш қоидалари ва уни ташкил этиш, сақлаш меъёрлари, товар моддий бойликларни ҳисобини юритиш қоидалари | | | | | |
| Газ баллонларнинг турларини, тузилиши, асосий хусусиятлари ва арматуралари | | | | | |
| Газ баллонларига қўйиладиган техник талаблар ва меъёрий ҳужжатлар | | | | | |
| Газ сизиб чиқиши сабаблари ва уларни бартараф этиш усуллари | | | | | |
| Зичлаш ва мойлаш материаллари номлари, маркалари ва қўлланиш соҳалари | | | | | |
| Чилангарлик ишлари | | | | | |
| Назорат-ўлчов асбоблари, тузилиши, ишлаш принципи ва улардан фойдаланиш усуллари | | | | | |
| Газ истеьмолчиларини хабардор қилиш усуллари | | | | | |
| Ишчи ҳужжатларни тўлдириш тартиби | | | | | |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш ва ёнғин хавфсизлиги талаблари | | | | | |
| **Бошқа тавсифлар** | | | | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.2. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** | | | | | | | | | |
| **Номланиши** | | Турар жой ва жамоат биноларида маиший газ баллонларини ўрнатиш, ишлатишга топшириш ва техник ҳужжатларни расмийлаштириш | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Коди** | | А/02.3 | | |  | **Малака даражаси** | | 3 |
|  | | | | | | | | | |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли**  (“+” белгиси қўйилади) | | | | **Аслидан фойдаланилган**  (“+” белгиси қўйилади) | | **Аслининг** | | |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами | |
| + | | | | - | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | | | | Турар-жой ва жамоат биноларининг газ истеьмоли ускуналарини газ баллонларини ўрнатиш эскизига тўғри келишини визуал текшириш | | | | | |
| Турар-жой ва жамоат биноларининг газ истеьмоли ускуналари ва газ баллонлари орасидаги газ қувурларининг ҳолатини текшириш | | | | | |
| Турар-жой ва жамоат биноларининг газ истеьмоли ускуналари ва газ баллонларини ҳимоя ҳолатларининг мавжудлиги ва ҳолатини визуал текшириш | | | | | |
| Турар-жой ва жамоат биноларининг газ истеьмоли ускуналарига газ баллонларини газ қувурларига улаб ўрнатиш | | | | | |
| Газ истеьмоли ускуналари, газ қувурлари ва газ баллонларидан газ сизиб чиқишини текшириш | | | | | |
| Истеъмолчи томонидан суюлтирилган газ баллонидан мақсадли фойдаланишни ва хавфсизлик техникаси қоидаларига амал қилиш бўйича йўл-йўриқлар ва тавсиялар бериш | | | | | |
| Истеъмолчидан қабул қилинган бўш суюлтирилган газ баллонларини омборга келтириб жойлаштириш | | | | | |
| Истеъмолчилардан қабул қилиб олинган маблағларни ва реестрларни ҳайдовчи-таъминотчи билан участка техник ҳисобчисига топшириш | | | | | |
| Иш куни якуни бўйича ҳужжатларни белгиланган тартибда расмийлаштириш, моддий бойлик ва реестр ҳужжатларини участканинг техник ҳисобчисига тақдим этиш | | | | | |
| Суюлтирилган газ баллонларини ташиш, транспорт қилиш ва ўрнатишда хавфсизлик техникаси ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя этиш | | | | | |
| Газ баллон (маиший) ташқи текшируви | | | | | |
| Газ баллонининг герметик мустаҳкамлиги ва яроқлилик муддатини текшириш | | | | | |
| Белгиланган тартибда газ жиҳози (плита)нинг ёнига ўрнатиш | | | | | |
| Газ баллонидан ҳимоя ёпгичини ечиш (олиш) | | | | | |
| Газ плитасига баллон редукторини (кислород) шланг орқали улаш | | | | | |
| Боғланишларнинг мустаҳкамлигини текшириш | | | | | |
| Газ плитасини ишга тушуриш ва газ оқимини текшириш | | | | | |
| **Зарур кўникмалар** | | | | Газ сизиб чиқишини аниқлаш учун газоанализаторлар ва кўпиксимон аралашмадан фойдаланиш | | | | | |
| Газ сизиб чиқишини бартараф қилиш учун мойлаш ва зичлаш материалларидан фойдаланиш | | | | | |
| Турар-жой бинолари ва жамоат биноларининг газ истеьмоли ускуналарига узатилаётган газнинг босимини манометрлар ёрдамида аниқлаш | | | | | |
| Газ баллони ўрнатувчиси истеъмолчининг абонент китобига газ баллони белгиланган тартибда алмаштирилганлигини расмийлаштириш | | | | | |
| Истеъмолчининг абонент китобига газ баллони ўрнатилган сана, газ баллони тури, миқдорига қараб чипталар, чеклар ва тарқатиш реестрларини тўлиқ расмийлаштириш | | | | | |
| Турар-жой ва жамоат биноларининг газ истеьмоли ускуналарига суюлтирилган газ баллонлари етказиб берилганлиги тўғрисидаги маълумотларни МФЙ раисларидан тасдиқлатиш | | | | | |
| Суюлтирилган газ баллонларини ташиш, транспорт қилиш ва ўрнатишда хавфсизлик техникаси ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя этиш | | | | | |
| Гуруҳ бўлиб ишлаш | | | | | |
| **Зарур билимлар** | | | | Ўзбекистон Республикасининг меьёрий-ҳуқуқий ҳужжатларининг талаблари, маҳаллий норматив ҳужжатлар, турар жой ва жамоат биноларида газ ускуналарини ўрнатиш бўйича меъёрий ҳужжатлар | | | | | |
| Турар-жой ва жамоат биноларига газ баллонларни ўрнатиш лойиҳалари турлари | | | | | |
| Турар-жой ва жамоат биноларининг газ истеьмоли ускуналари ва газ баллонларини орасидаги масофалар белгилаш бўйича меъёрий талаблар | | | | | |
| Газ ускуналари ва газ баллонларининг турлари, тузилиши, асосий техник тавсифномалари, ишлаб чиқарувчи завод йўриқномалари ва талаблари | | | | | |
| Турар-жой ва жамоат биноларида суюлтирилган газ баллонларини ўрнатиш усуллари, мақсади, қурилмаси ва ишлаш принципи | | | | | |
| Газ баллонлар бўйича умумий ва махсус ишлатиладиган ҳужжатлар | | | | | |
| Босим остида ишловчи идишлардан фойдаланишда хафсизлик қоидалари, суюлтирилган ва сиқилган газнинг физик ва кимёвий хоссалари | | | | | |
| Маиший газ ускуналарининг турлари, уларнинг газ сарфи нормалари | | | | | |
| Маҳсулотларни юклаб тушириш қоидалари ва уни ташкил этиш, сақлаш меъёрлари, товар моддий бойликлари ҳисобини юритиш қоидалари | | | | | |
| Турар-жой ва жамоат биноларининг газ истеьмоли ускуналарига газ баллонларини газ қувурларига улаб ўрнатиш тартиби ва усуллари | | | | | |
| Газ ускуналари ва баллонлари ўрнатилган хоналарда ҳаво алмашинувининг меъёрий талаблари | | | | | |
| Газ истеьмоли ускуналари, газ қувурлари ва газ баллонларидан газ сизиб чиқишини аниқлаш ва уларни бартараф этиш усуллари | | | | | |
| Газоанализаторлар тузилиши ва ишлаш принципи | | | | | |
| Кўпиксимон аралашманинг хусусияти ва уни тайёрлаш материаллари | | | | | |
| Мойлаш ва зичлаш материалларининг номи, маркалари, хусусиятлари ва фойдаланиш қоидалари | | | | | |
| Назорат-ўлчов асбоблари турлари, тузилиши ва ишлаш принципи ва фойдаланиш қоидалари | | | | | |
| Газ қувурлари ва ажратиш мосламаларини улаш маҳкамлигини текшириш усуллари | | | | | |
| Истеъмолчининг абонент китобига газ баллонини расмийлаштириш тартиби | | | | | |
| Истеъмолчи томонидан суюлтирилган газ баллонидан мақсадли фойдаланишни ва хавфсизлик техникаси қоидаларига амал қилиш бўйича йўриқномалар мазмуни | | | | | |
| Чилангарлик ишлари | | | | | |
| Қўл ва механизациялашган асбоблар, мосламалар, шахсий ҳимоя воситаларини, шу жумладан иш кийимларини ишлатиш ва уларга хизмат кўрсатиш қоидалари | | | | | |
| Белгилар ва чизмалар, эскизлар, расмларни ўқиш қоидалари, бажариладиган ишларнинг хусусиятлари | | | | | |
| Газ баллонларини ўрнатиш, алмаштириш, истеъмолчидан қабул қилиб олинган маблағларни ва реестрларни техник ҳисобчига топшириш тартиби | | | | | |
| Иш куни якуни бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш тартиби, ҳужжатларни участканинг техник ҳисобчисига тақдим этиш тартиби | | | | | |
| Газ истеъмолчиларини хабардор қилиш усуллари | | | | | |
| Ишчи ҳужжатларни тўлдириш тартиби | | | | | |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш ва ёнғин хавфсизлиги талаблари | | | | | |
| **Бошқа тавсифлар** | | | | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV БЎЛИМ** | | | | | | |
| **КАСБ СТАНДАРТИНИ ИШЛАБ ЧИҚҚАН ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4.1. Ишлаб чиқишга масъул ташкилот** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭНЕРГЕТИКА ВАЗИРЛИГИ | | | | |  |
| (ташкилот номи) | | | | | | |
|  | | Энергетика вазири – А.С. Султанов |  |  |  | |
|  | | (раҳбарнинг лавозими ва Ф.И.О.) |  | (имзоси) |  | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4.2. Ишлаб чиқарувчи ташкилотларнинг номлари** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **т/р** | | **Номланиши** | | | | |
| 1 | | “Ўзбекнефтгаз” АЖ | | | | |
| 2 | | “Ўзтрансгаз” АЖ | | | | |
| 3 | | “Ҳудудгазтаъминот” АЖ | | | | |
| 4 | | Бухоро нефть ва газ саноат коллежи | | | | |